## Jaksottainen 2010-
Lempäälän pääverkosto
Jaksottainen veden laadunvalvonta
Määritys |  | Kemiallinen laatuvaatimus | Etelä 2010 | Etelä 2011 | Etelä 2012 | Etelä 2013 | Etelä 2014 | Etelä 2015 | Etelä 2016 | Etelä 2017 | Etelä 2018 | Etelä 2019 | Etelä 2020 | Etelä 2021
Escherichia coli | MPN/ 100 ml | 0 pmy/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformiset bakteerit | MPN/ 100 ml | 0 pmy/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suolistop. enterokokit | pmy/100ml | 0 pmy/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Akryyliamidi | µg/l | 0,10 µg/l |  | <0,05
Antimoni | µg/l | 5,0 µg/l |  | <0,3 | [9 empty] | <0,3
Arseeni | µg/l | 10 µg/l | <0,2 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.305 | 0.315 | 0.27 | 0.285 | 0.35
Bentseeni | µg/l | 1,0 µg/l | [11 empty] | <3
Bentso(a)pyreeni | µg/l | 0,010 µg/l | [11 empty] | <3
Boori | mg/l | 1,0 mg/l |  | <0,1 | [9 empty] | <0,02
Bromaatti | µg/l | 10 µg/l |  | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <2,5 |  |  |  |  | <3
Kadmium | µg/l | 5,0 µg/l | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08
Kromi | µg/l | 50 µg/l | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2
Kupari | mg/l | 2,0 mg/l | 0.025 | 0.015 | 0.023 | 0.026 | 0.034 | 0.086 | 0.081 | 0.0665 | 0.0675 | 0.05 | 0.15 | 0.395
Syanidit | µg/l | 50 µg/l |  | <10
1,2-dikloorietaani | µg/l | 3,0 µg/l | [11 empty] | <0,5
Fluoridi | mg/l | 1,5 mg/l | <0,1 | <0,1 | 0.13 | 0.11 | 0.096 | 0.095 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | 0.17 | 0.1035 | 0.125
Lyijy | µg/l | 10 µg/l | <0,8 | <0,8 | <0,8 | <0,8 | <0,8 | <0,8 | <0,8 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
Elohopea | µg/l | 1,0 µg/l | <0,1 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005
Nikkeli | µg/l | 20 µg/l | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | 3.5 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 2.9 | 2.2
Nitraatti | mg/l | 50 mg/l | 2.3 | 1.6 | 2.7 | 2.5 | 2 | 2.8 | 2 | 2.5 | 2.6 | 1.9 | 1.8 | 2.55
Nitraattityppi | mg/l N | 11,0 mg/l | 0.53 | 0.36 | 0.61 | 0.56 | 0.45 | 0.62 | 0.45 | 1.56
Nitriitti | mg/l | 0,5 mg/l | 0.021 | 0.034 | 0.0074 | 0.0077 | 0.014 | 0.037 | 0.079 | 0.2385 | 0.043 | 0.086 | <0,007 | 0.054
Nitriittityppi | mg/l N | 0,15 mg/l | 0.0064 | 0.01 | 0.0023 | 0.0024 | 0.0041 | 0.011 | 0.024 | 0.00955
Polyaromaattiset aromaattiset hiilivedyt | µg/l | 0,10 ng/l |  | alle MR | [9 empty] | Ei todettu
Seleeni | µg/l | 10 µg/l | 0.2 | <0,2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.22 |  |  |  | <0,2 | 0.29
Tetra- ja trikloorieteeni yhteensä | µg/l | 10 µg/l | [11 empty] | <0,5
Trihalometaanit yhteensä | µg/l | 100 µg/l | 9.8 | 2.35 | <1 | 4.4 | 5.7 | <1 | <0,5 | 0.56 | 0.56 | <0,5 | 1.6 | 2.05
Kloorifenolit yhteensä | µg/l | 10 µg/l |  | Ei tod. | [9 empty] | Ei todettu
Määritys |  | Laatusuositus
Pesäkkeiden lukumäärä (22ºC) |  | ei epätavallisia muutoksia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alumiini | µg/l | 200 µg/l | 44 | 32 | 34 | 22 | 14 | 10 | 12 | 22 | 17.5 | 15 | 12.5 | 21
Ammoniumtyppi | mg/l N | 0,50 mg/l | 0.017 | 0.033 | 0.033 | 0.021 | 0.022 | 0.019 | 0.036 | 0.0125
Kloridi | mg/l | 250 mg/l | 9.6 | 7.6 | 11 | 8.4 | 8.8 | 12 | 8.6 | 9.2 | 8.75 |  | 11 | 11
Sulfaatti | mg SO4/l | 250 mg/l | 32 | 27 | 32 | 29 | 31 | 35 | 30 | 31 | 30 | 29 | 21 | 23.5
Natrium | mg/l | 200 mg/l | 13 | 8.9 | 12 | 11 | 13 | 18 | 15 | 16 | 15 | 11 | 9.2 | 14
Hapettuvuus | mg/l O2 | 5,0 mg/l | 1.2 | 1.5 | 0.93 | 1 | 1.1 | 0.84 | 0.7
Orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC) | mg/l | ei epätavallisia muutoksia | 2 | 2.5 | 1.7 | 2.3 | 2 | 1.7 | 2.3 | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.4 | 2
Torjunta-aineet GC+LC | µg/l | <0,5 µg/l | [9 empty] | Ei todettu
Bromidikloorimetaani | µg/l | [10 empty] | <0,5 | <0,5 | <0,5
Bromoformi | µg/l | [10 empty] | <0,5 | <0,5 | <0,5
Dibromikloorimetaani | µg/l | [10 empty] | <0,5 | <0,5 | <0,5
Kloroformi | µg/l | [10 empty] | <0,5 | 2.7 | 2.05
Seuraavat aineet määritellään vähintään kerran, ja jos pitoisuudet ovat alle 50% raja-arvopitoisuudesta eikä ole ilmeistä syytä niiden nousemiseen, määritykset tehdään myöhemmin 5 vuoden välein (461/2000):
Antimoni
Bentseeni
Bentso(a)pyreeni
Boori
Syanidit
1,2-dikloorietaani
Tetrakloorieteeni
Trikloorieteeni
Polysykliset aromaattiset hiilivedyt
Kloorifenolit